| Identification |
| --- |
| Arrondissement/service : |  | Date : |  |
| Adresse : |  | Heure : |  |
| Supérieur immédiat : |  |
| Complétée et remise par : |  | Fonction : |  |

| Éléments à observer (au besoin, consultez votre au gestionnaire immobilier) |  |
| --- | --- |
|  | OUI | NON |
| Section 1 : Description physique du lieu de travail |
| Niveau : ( SS ( RC ( 1er ( 2e ( 3e ( 4e ( 5e ( Autres Spécifiez : |
| Type d’occupation : ( Bureau ( Salle de réunion ( Dépôt ( Autres Spécifiez : |
| Fenêtre à proximité | ( | ( |
| Mur extérieur à moins de 5 mètres | ( | ( |
| Type d’espace : ( Fermé ( Fermé et partagé ( Ouvert avec cloison ( Ouvert sans cloison ( Autres Spécifiez : |
| Section 2 : Caractéristiques relatives à la qualité d’air |
| Problèmes d’odeur. Si oui, spécifiez : | ( | ( |
| Nouveaux ameublements à base de contre-plaqué ou d’aggloméré de bois. Si oui, spécifiez : | ( | ( |
| Rénovations récentes (peinture, tapis, réaménagement). Si oui, spécifiez : | ( | ( |
| Accumulation importante de poussière. Si oui, spécifiez : | ( | ( |
| Dégât d’eau antérieur. Si oui, spécifiez : | ( | ( |
| Surface d’eau stagnante (sous-sol, salle mécanique). Si oui, spécifiez : | ( | ( |
| Drains de plancher remplis | ( | ( |
| Section 3 : Système de ventilation / chauffage (compléter tableau 1) |
| Température confortable (rf tableau 2). Si non, spécifiez : | ( | ( |
| Variations quotidiennes de la température | ( | ( |
| Augmentation graduelle de la température | ( | ( |
| Système de ventilation arrêté durant la nuit. Si oui, spécifiez : | ( | ( |
| Diffuseurs et grilles de retour d’air fonctionnels | ( | ( |
| Courant d’air inconfortable | ( | ( |
| Zone desservies par le thermostat connu et fonctionnel | ( | ( |
| Source de chaleur ou de froid à proximité du thermostat (< 1 m) | ( | ( |
| Humidité (rf tableau 2) : ( Élevé ( Bas | ( | ( |
| Apparence de moisissures. Si oui, spécifiez : |
| Anomalies notées | Mesures correctives prises | Échéancier |
| Y a-t-il des améliorations requises? Oui ( Non ( Si oui, écrire vos commentaires |

| tableau 1. Éléments à mesurer * |
| --- |
| date | heure | local | température (oC) | Humidité rel. (%) |

Type d’appareil de mesure utilisé :_________________________

* Voici quelques règles à respecter pour les mesures de température et d’humidité :

- L'appareil de mesure pour l'humidité relative doit être de type à senseur électronique et être calibré ;

- L'appareil doit être placé pour ne pas être exposé directement aux rayons du soleil, des sources de chaleur ou de ventilation ;

- Les relevés de température et d'humidité doivent être pris au moins aux deux heures et plus souvent si l'on constate une variation importante de la température ;

- Si vous n’avez pas un appareil approprié, consulter votre intervenant SST.

| tableau 2. références applicables pour les mesures de qualité d’air |
| --- |
| paramètres | norme de confort | obligation | commentaires |
| Température été (intérieure) | [ 23oC – 26 oC ] | > 20 oC |  |
| Température hiver (intérieure) | [ 20oC – 23,5 oC ] | > 20 oC |  |
| Température été (extérieure) | N/A | Rf WBGT |  |
| Température hiver (extérieure) | N/A | N/A |  |
| Humidité relative (intérieure) | [ 25% – 40% ] | > 20% |  |
| Dioxyde de carbone (CO2) | < 700 ppm + extérieur | < 5000 ppm |  |
| Monoxyde de carbone (CO) | N/A | < 35 ppm |  |
| Ventilation (air frais – bureau) | N/A | > 5 CFM / personne | N/A si ventilation naturelle |
| Ventilation (air total – bureau) | N/A | > 15 CFM / pers (espaces non climatisés) > 95 CFM / pers (espaces climatisés) | N/A si ventilation naturelle |

# Footnotes

ASRHAE 55-1992

Règlement sur la santé et la sécurité du travail (S-2.1, r.13)