## Formulaire de base
FREP - FORMULAIRE DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES -
- Ce formulaire a été élaboré dans le but de faciliter la validation de la conformité des ouvrages de rétention des eaux pluviales pour des projet soumis à la Section de la Règlementation de la Gestion de l'Eau (ci-après SRGE) dans le cadre d'une demande de permis de construction. En plus d'être un support pour la demande de traitement, il se veut comme aide mémoire pour les consultants dans la démarche de constitution de leurs dossiers.
- Le formulaire est basé sur les articles 89.21 à 89.32 du règlement C-1.1 de la Ville de Montréal. Cliquez pour téléchargement.
- Afin d'accélérer les délais de traitement des dossiers, le calcus du formulaire se basent sur la méthode rationnelle simplifiée. Si vous optez pour une autre méthode de calcul, n'hésitez pas à joindre vos notes de calcul au dossier.
- Veuillez noter qu'en vertu de l'article 89.26 du règlement C-1.1 de la Ville de Montréal, le calcul du volume de rétention requis doit se faire à partir de la fréquence de précipitation de 1 fois en 25 ans indiquée sur la courbe IDF de Montréal (Dorval) de l'annexe B du règlement dont la formule est :
Log Ix = -0,718 log(t) + 2,836, avec Ix : Intensité, t : durée de la pluie
En plus, un facteur de majoration de 10% est appliqué sur les volumes à retenir afin de corriger la marge d'erreur des coefficients de ruissellement.
1. CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ
- Si vous répondez par la négative à une des conditions suivantes, votre dossier ne sera pas acheminé à la SRGE pour analyse. Adressez-vous au comptoir de permis de votre arrondissement pour obtenir de l’information sur la réglementation relative à la rétention des eaux pluviales.
[8 empty] | Oui | Non
1.1 Le projet, est-il situé dans un des neufs arrondissements suivants?
Veuillez indiquer l'arrondissement :
Ahuntsic–Cartierville |  |  |  | Rosemont–La Petite-Patrie
Villeray–St-Michel–Parc-Extension |  |  |  | Mercier–Hochelaga–Maisonneuve
Le Plateau-Mont-Royal |  |  |  | Ville-Marie
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce |  |  |  | Rivière-des Prairies–Pointe-aux-Trembles
Le Sud-Ouest
Veuillez inscrire l'adresse complète du projet :
Numéro civique |  | Type de voie |  | Nom de voie |  |  | Orientation | Code postal
|  | ex. : avenue, rue, boulevard, etc. | ex. : Bois-de-Boulogne, Miséricorde, Acadie, 18e, 1re, De Salaberry, etc.
[8 empty] | Oui | Non
1.2 La surface imperméable totale, excède-t-elle les 1000m²?
Important : Cette surface compte toutes les surfaces imperméables nouvelles, agrandies et existantes de la propriété pour laquelle une demande de permis de construction ou de transformation a été déposée.
2. DESCRIPTION DU PROJET
Veuillez effectuer une description sommaire du projet :
3. CALCUL DE RÉTENTION
Veuillez remplir le tableau suivant SEULEMENT avec les superficies des travaux :
TABLEAU DE SUPERFICIES DES TRAVAUX
|  |  | Surperficie |  | Coefficient de ruissellement |  | Aire équivalente
An x CRn
Surfaces imperméables | Type surface 1 : | Pavage | Aire A1 : | 0 | CR1 : | 0.9 | Aéq 1 : | 0
| Type surface 2 : | Asphalte | Aire A2 : | 0 | CR2 : | 0.95 | Aéq 2 : | 0
| Type surface 3 : | Béton | Aire A3 : | 0 | CR3 : | 0.95 | Aéq 3 : | 0
| Type surface 4 : | Gravier | Aire A4 : | 0 | CR4 : | 0.55 | Aéq 4 : | 0
| Type surface 5 : | Toit de bâtiment | Aire A5 : | 0 | CR5 : | 0.9 | Aéq 5 : | 0
| Autre (spécifier) : |  | Aire A6 : | 0 | CR6 : |  | Aéq 6 : | 0
|  |  | Total : A' : | 0
Surfaces perméables | Type surface 1 : | Gazon | Aire A1 : | 0 | CR1 : | 0.35 | Aéq 1 : | 0
| Type surface 2 : | Sable | Aire A2 : | 0 | CR2 : | 0.25 | Aéq 2 : | 0
| Type surface 3 : | Boisé ou friche | Aire A3 : | 0 | CR3 : | 0.1 | Aéq 3 : | 0
| Autre (spécifier) : |  | Aire A4 : | 0 | CR4 : |  | Aéq 4 : | 0
|  |  | Total : A" : | 0 | CR moyen: |  | Total : Aéq : | 0
Note: | La surface Aéq est nécessaire pour déterminer s'il vous faut vous procurer une Autorisation du Ministère du développement durable, de l'environnement et des parcs (MDDEP) conformément à l’article 32 de la loi sur la qualité de l’environnement ou une Déclaration de conformité au MDDEP conformément à l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et ce ministère, dans le cas où des conduites d'égout privés seraient installées.
| Pour votre projet : |  | une Déclaration de conformité au MDDEP pourrait être exigée (voir section 4.5)
3.1 Y a-t-il des surfaces dans le projet qui se drainent indépendamment du réseau de rétention des eaux pluviales ? | [7 empty] | Oui | Non | S.O.
Si vous avez répondu «Oui» à la question précedente, remplisez le tableau suivant indiquant les superficies en question:
TABLEAU DE SUPERFICIES DRAINÉES INDÉPENDAMMENT
|  |  | Superficie |  | Coefficient de ruissellement |  | Aire équivalente
An x CRn
Surfaces imperméables | Type surface 1: | Pavage | Aire A1: | 0 | CR1: | 0.9 | Aéq 1: | 0
| Type surface 2: | Asphalte | Aire A2: | 0 | CR2: | 0.95 | Aéq 2: | 0
| Type surface 3: | Béton | Aire A3: | 0 | CR3: | 0.95 | Aéq 3: | 0
| Type surface 4: | Gravier | Aire A4: | 0 | CR4: | 0.55 | Aéq 4: | 0
| Type surface 5: | Toit de bâtiment | Aire A5: | 0 | CR5: | 0.95 | Aéq 5: | 0
| Autre (spécifier) : |  | Aire A6: | 0 | CR6: |  | Aéq 6: | 0
Surfaces perméables | Type surface 1: | Gazon | Aire A1: | 0 | CR1: | 0.35 | Aéq 1: | 0
| Type surface 2: | Sable | Aire A2: | 0 | CR2: | 0.25 | Aéq 2: | 0
| Autre (spécifier) : |  | Aire A3: | 0 | CR3: |  | Aéq 3: | 0
|  |  | Total: Actrb: | 0 | CR moyen: |  | Total: Aéq-ctrb: | 0
ATTENTION : Le tableau précedent sert exculsivement à calculer le débit généré par les surfaces drainées indépendamment du réseau de rétention (p. ex. : descentes de garage, quais de déchargement, surfaces drainées vers le domaine public, etc.) . Pour les autres surfaces, veuillez utiliser le tableau de surfaces de travaux.
3.2 Sélectionnez le taux de rejet applicable au projet :
Selon l'article 89.23 du C-1.1 (Annexe A), le débit par hectare maximal applicable pour la zone du projet est de :
Par conséquent,
Volume d'eau à retenir :
| Débit maximal autorisé pour votre projet : |  |  |  | 0
Débit maximal autorisé ajusté :
(lorsqu'il y a des surfaces drainées indépendamment)
Important : Le débit ajusté est déterminé, le cas échéant, en vertu du deuxième alinéa de l'article 89.23. Elle est obtenu à partir de la déduction du débit généré par les surfaces non drainées vers le réseau de rétention au débit maximal autorisé. Le débit ajusté sert à calibrer le régulateur à installer pour le projet (régulateurs à vortex, plaques à orifices ou autres)
4. INFORMATIONS REQUISES
4,1 Calcul de rétention | [7 empty] | Oui | Non | S.O. | Fourni
Assurez vous de fournir un calcul de rétention signée par un ingénieur avec un descriptif détaillé de la répartition du volume à retenir sur les différents ouvrages de rétention.
4.2 Assurez-vous de déposer 4 copies du plan de drainage et de rétention émis pour construction incluant : | [7 empty] | Oui | Non | S.O | Fourni
- Les bassins versants y compris les surfaces de toiture (numéro, type, limites, superficies, niveaux géodésiques proposés etc.).
- Les surfaces drainées indépendamment du réseau de rétention des eaux pluviales (numéro, type, limites, superficies, niveaux géodésiques proposés etc.)? p. ex. : surfaces drainées sur le domaine public, surfaces adjacentes au bâtiment et en contrebas du terrain avoisinant, etc.
- Des flèches avec le cheminement de l’eau de ruissellement sur les surfaces proposées.
- Le réseau de drainage existant si le réseau de drainage et de rétention des eaux pluviales des sous-bassins proposés sera raccordé à celui des sous-bassins existants.
- La localisation de la conduite publique sur laquelle sera raccordé le branchement pluvial ou combiné associé au système de rétention, ainsi que la pente de ce branchement.
- Les composantes du réseau, y compris les bouches d’égout, les tronçons d’égout, les regards, les puisards, les bassins en surface, les réservoirs souterrains, les régulateurs de débit, les clapets antiretour, etc. (emplacement, numéro, niveau géodésique, etc.)
4.3 Assurez-vous de fournir les informations suivantes pour compléter l'analyse du dossier : | [7 empty] | Oui | Non | S.O | Fourni
- La preuve sur des plans mécaniques que l'eau du toit est bien dirigée vers le réseau de rétention.
- L’emplacement des pompes et des groupes électrogènes sur vos plans, dans le cas où l’eau pluviale ne pourra être drainée par gravité.
- La fiche technique (la courbe et le dessin d'atelier) de chacun des dispositifs de régulation de débit choisis. p. ex.: régulateurs de débit à vortex, hydrofrein, plaque orifice, diaphragmes, etc.
- Une coupe schématique des conduites expliquant le principe d’écoulement des eaux pluviales, en y indiquant le niveau géodésique des radiers, des couronnes, des têtes des regards, ainsi que les pentes des conduites et toute information nécessaire à la compréhension du système proposé.
4.4 La rétention au toit, sera-t-elle réalisée? : | [7 empty] | Oui | Non | S.O | Fourni
-Assurez-vous d'indiquer l’emplacement et l’élévation des bords de toit, des dalots et des avaloirs de toit ainsi que la différence de hauteur entre l’avaloir et le bord de toit dûe à la pente de drainage du toit.
-Assurez-vous de joindre fiche technique (la courbe et les dessins d'atelier) des avaloirs de toit à débit contrôlé choisis.
4.5 Déclarations et autorisations requises | [7 empty] | Oui | Non | S.O | Fourni
- Pour tout dossier, assurez-vous de présenter une déclaration de conformité pour réaliser un projet de rétention des eaux pluviales, selon le règlement C-1.1 de la Ville de Montréal, remplie et signée par un ingénieur mandaté pour le projet afin d'accèlerer le cheminement de votre demande.
- Pour tout projet industriel dont l'aire équivalente soit inférieure à 5000 m² (Aéq < 5000 m². Voir section 3), assurez-vous de présenter une déclaration de conformité aux exigences techniques du MDDEP signée par l’ingénieur consultant du projet. Veuillez consulter l'analyste de votre dossier afin d'avoir un formulaire de cette déclaration.
- Important : Pour tout projet industriel dont l'aire équivalente Aéq soit égale ou supérieure à 5000m² (Aéq > 5000 m². Voir section 3), ainsi que pour tout projet dont les travaux soient exécutés en totalité ou en partie dans un cours d'eau, un lac, un étang, un marais, un marécage, une tourbière, sur leurs rives ou leurs plaines inondables, vous devez demander une autorisation au MDDEP conformément à l'article 32 de la loi sur la qualité de l'environnement. Cette autorisation est un préalable à toute émission de permis de raccordement. Vous pouvez contacter le bureau régional du MDDEP au 514-873-3636 ou à l'adresse : montreal@mddep.gouv.qc.ca
5. SIGNATURE DE L’INGÉNIEUR
Je déclare véridiques tous les renseignements fournis au présent formulaire, ainsi que les documents annexés.
Ingénieur(e) responsable : |  |  |  |  | Firme :
Téléphone au bureau : |  |  |  | Poste :
Courriel : |  |  |  |  | Télécopieur au bureau :
Signature : |  |  |  |  | Date :
Les sections suivantes sont réservées à l'usage des analystes de la SRGE
6. IDENTIFICATION DU PROJET
Identifiant du dossier (ID): |  |  |  | Numéro de la demande :
7. REMARQUES
Responsable du dossier : |  |  |  |  | Date de réception :
Commentaires :
Pour toute autre demande d'information, n'hésitez pas à appeler à la Section de la Réglementation de la Gestion de l'Eau (SRGE)
| Téléphone: | 514 872-7253 |  |  |  | Télécopieur: | 514 872-3587
|  | 514 872-5927 |  |  |  |  | 514 280-4269
| Adresse: |  | 801 rue Brennan, 5e étage, Montréal (Québec) H3C 0G4.
Rue | Est |  | 35 |  | B.A.
Avenue | Ouest |  | 18 |  | B.D.
Boulevard | Nord |  |  |  | Y.F.
Chemin | Sud |  |  |  | R.L.
Place |  |  |  |  | D.M.
Voie |  |  |  |  | D.R.
Route
Allée
Terrasse
Promenade
--autre

## Volume à retenir
CALCUL DU VOLUME DE RÉTENTION
DESCRIPTION DE LA PROPRIÉTÉ
Type de surface | Superficie (m2) | Coefficient de ruissellement* (CR) | Équivalence (m2) |  | Débit autorisé
0
Surfaces imperméables
Pavage | 0 | 0.9 | 0
Aspahlte | 0 | 0.95 | 0
Béton | 0 | 0.95 | 0
Gravier | 0 | 0.55 | 0
Toit de bâtiment | 0 | 0.9 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Surfaces perméables
Gazon | 0 | 0.35 | 0
Sable | 0 | 0.25 | 0
Boisé ou friche | 0 | 0.1 | 0
0 | 0 | 0 | 0
Superficie de la propriété | 0 | 0 | 0
Superficie de la propriété en hectare |  | 0 | hectares
Débit maximum permis pour la propriété |  | 0 | l/s
Récurrence de conception : |  | 25 | ans
VOLUME DE RÉTENTION REQUIS
Temps | Intensité | Débit de ruissellement de pointe généré | Qmax autorisé | Débit des surfaces drainées indépendamment du réseau de ruissellement. | Débit permis ajusté | Débit à retenir | Volume à retenir | Débit rejeté au domaine public. Vérification
Formules
| =10^(-0,718*LOG(Tn)+2,836) | =(2,78 X Superficie de la propriété (ha) X CR moyen X Intensité à Tn(mm/h)) | =débit réglementaire autorisé par surface X surface du projet | = ∑ des débit des surfaces drainées indépendamment du réseau de rétention | =Qmax -max ( déb.surf. Indépend.) | =débit de pointe - Débit permis ajusté | =Débit à retenir X Intensité à Tn X 60/1000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 - max(5) | 7 = 3 - 6 - 5 | 8=7 X 1 X (60/1000)
min. | mm/h | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | m3 | l/s
5 | 215.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 131.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 98.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 79.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 67.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 59.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 53.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 48.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 44.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 41.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 38.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 36.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 30.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 27.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 24.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 22.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 18.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 16.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 14.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 13.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 12.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 11.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 10.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 10.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 9.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | 8.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 8.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 8.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 7.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 7.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 7.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 6.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 6.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | 6.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 6.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volume maximum pratique à retenir pour la propriété : | [6 empty] | 0 | 0
Facteur de correction |  |  |  |  | 10% | 0
Volume de rétention requis | [5 empty] | 0
|  |  |  | Débit du régulateur pour les surfaces contrôlées | Colonne # 6 | 0

## Déb.surf.indé.
CALCUL DU DÉBIT NON DRAINÉ PAR LE RÉSEAU DE RÉTENTION
|  | Sous-bassin 1 | Sous-bassin 2 | Sous-bassin 3 | Sous-bassin 4 | Sous-bassin 5 | Sous-bassin 6 | Sous-bassin 1 | Sous-bassin 2 | Sous-bassin 3
|  | Type: | Type: | Type: | Type: | Type: | Type: | Type: | Type: | Type:
|  | Pavage | Asphalte | Béton | Gravier | Toit de bâtiment | 0 | Gazon | Sable | 0
|  | Superficie: | Superficie: | Superficie: | Superficie: | Superficie: | Superficie: | Superficie: | Superficie: | Superficie:
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Cr : | Cr : | Cr : | Cr : | Cr : | Cr : | Cr : | Cr : | Cr :
|  | 0.9 | 0.95 | 0.95 | 0.55 | 0.95 | 0 | 0.35 | 0.25 | 0
Temps | Intensité | Sous-bassin 1 | Sous-bassin 2 | Sous-bassin 3 | Sous-bassin 4 | Sous-bassin 5 | Sous-bassin 6 | Sous-bassin 1 | Sous-bassin 2 | Sous-bassin 3 | Voume total
|  | Débit de ruissellement | Débit de ruissellement | Débit de ruissellement | Débit de ruissellement | Débit de ruissellement | Débit de ruissellement | Débit de ruissellement | Débit de ruissellement | Débit de ruissellement
min. | mm/h | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s | l/s
5 | 215.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 131.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 98.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 79.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 67.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 59.6248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 53.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 48.4977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 44.5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 41.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 38.5851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 36.2483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 30.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 27.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 24.2542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 22.0368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 18.7744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 16.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | 14.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 | 13.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | 12.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 11.4137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | 10.6588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
360 | 10.0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | 9.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | 8.9641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
450 | 8.5309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
480 | 8.1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
510 | 7.7977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
540 | 7.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
570 | 7.1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | 6.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
630 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
660 | 6.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
690 | 6.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | 6.0874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0