## Ville de Montréal	CHAMBRE DE VANNES

Service/Arrondissement _________________________________________   No.

Division : _____________________________________________________   No.

Remis par : __________________________________            matricule : _________________

Date ____ / ____ / ____ Heure _________

| SECTION I : RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No de référence : __________________________________ Adresse ou lieu : ___________________________________ |  |  |  | Nom du bâtiment : __________________________________ Nombre de travailleurs : ______________________________ |  |  |  |
| SECTION II : DESCRIPTION DE L'ESPACE CLOS, SON UTILISATION : |  |  |  |  |  |  |  |
| Chambres de vannes du réseau d'eau potable et stations de pompage non reliées aux égouts. |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTION III : RISQUES ATMOSPHÉRIQUES PRÉSENTS, VÉRIFICATION DES GAZ EN CONTINU DANS L'ATMOSPHÈRE |  |  |  |  |  |  |  |
| Modèle et # du détecteur de gaz : __________________________ Date de vérification : __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| No | Heures Minutes | O2 (%) Min. 19,5% - Max 23% | LIE (%) Maximum 10% |  | H2S (ppm) Maximum 10 ppm | CO (ppm) Maximum 35 ppm | Autre Précisez |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| SECTION IV : PROCÉDURES SPÉCIALES LIÉES AUX RISQUES PHYSIQUES |  |  |  |  |  |  |  |
| VENTILATION Naturelle  Mécanique  Nécessaire en supplément : Mécanique avec chauffage  N.B. s'il est requis de ventiler l'espace clos pour respecter les limites décrites à la Section III, celle-ci doit demeurer tout au long des travaux. |  |  |  |  |  |  |  |
| CADENASSAGE : Électrique oui  non  Mécanique oui  non  ISOLATION DE CONDUITE: Obturation de conduite oui  non  |  |  |  | PERMIS DE TRAVAIL À CHAUD (oxycoupage, meulage ou soudure) : oui  non  Si oui, la ventilation par extraction est requise tout au long des travaux. |  |  |  |

| SECTION V : MOYENS ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE REQUIS AVANT L'ENTRÉE, ### COCHEZ CE QUI EST PRÉSENT ET DISPONIBLE SUR LE LIEU DE TRAVAIL |  |  |
| --- | --- | --- |
|  Casque de sécurité construction   Chaussures de protection   Bottes de caoutchouc *   Protection des yeux *   Protecteur pour l'ouïe *  |  Masque filtrant N95 *   Éclairage à batterie   Éclairage baladeuse *   Survêtement de travail Tyvek  Vêtement de pluie *  * AU BESOIN |  Harnais de sécurité   Corde d'assurance   Garde corps   Protecteur d'accès   Gants protection chimique *  |
| SECTION VI : ÉQUIPEMENT POUR ENTRER DANS L'ESPACE, COCHEZ CE QUI EST REQUIS |  |  |
| Potence et treuil   Trépied et treuil   Enrouleur/dérouleur   Échelle d'accès portative  |  |  |
| SECTION VII : PLANIFICATION ET PRÉCAUTIONS AVANT L'ENTRÉE, COCHEZ LES ÉTAPES RÉALISÉES |  |  |
|  Signalisation et protection du lieu de travail (aire de travail et protecteur de l'accès)  Déterminer surveillant de surface  Durée prévue du travail, à définir __________________  Vérification du moyen de communication (radio portable avec le BCO) ou la communication vocale  Utilisation du ou des détecteurs de gaz et compléter SECTION III  Ventilation de l'espace clos si présence de contaminants dépassant les normes permises ou O2 entre10% et 19,5% |  |  |
| SECTION VIII : ÉQUIPEMENTS ET PROCÉDURE DE SAUVETAGE |  |  |
| Équipements de sauvetage requis sur place : Trousse de premiers soins Trépied ou potence avec harnais Ventilateur Plans du réseau Procédure de sauvetage à enclencher aussitôt que la situation l'exige :  Appeler BCO, demander le 911 / Urgence Santé, Service des incendies SIM (équipe de sauvetage en espace clos),  Appeler et demander au contremaître de se rendre sur les lieux de travail,  Demeurer sur place et attendre les secours, ne jamais tenter de porter aide au(x) travailleur(s) dans l'espace clos,  Donner les informations sur ce qui s'est passé aux intervenants du SIM et suivre leurs instructions |  |  |
| #### SECTION IX : REMARQUES |  |  |
| . |  |  |
| COMPLÉTÉ PAR : Responsable d'équipe DATE : __________________ Membres de l'équipe :___________________________ fonction : _________________ matricule : __________________ ____________________________ fonction : _________________ matricule : __________________ ____________________________ fonction : _________________ matricule : __________________ |  |  |