| ## Identification |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arrondissement / service : |  |  | Date : |  |  |
| Installation inspectée : |  |  | Heure : |  |  |
| Adresse (si applicable) : |  |  |  |  |  |
| Inspection réalisée par : |  |  |  |  |  |
| Rapport remis à : |  |  | Date : |  |  |

| ## Éléments à inspecter |  | ## Conformité |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui | Non | S/O |
| ### Aménagement des lieux extérieurs d’un établissement |  |  |  |  |
| #### Voies d’accès, stationnement, cour, passages, escaliers piétonniers (RSST art. 6, 7, 8, 10, 12) |  |  |  |  |
| Aire de stationnement et cour en bon état (nids de poule, monticules de neige, etc.) bien éclairées (10 lux)  Drainées aplanies non glissantes à l’abri des risques de chutes d’objet ou de matériaux (ex. : glaçons) signalisation des voies claire et placée bien à la vue  |  |  |  |  |
| Débarcadère (ouverture verticale) en bon état dégagés bien éclairés non glissants pourvu d’un garde-corps ou d’un écran de protection, si requis  |  |  |  |  |
| Voies d’accès et passages tenus en bon état dégagés bien éclairés (50 lux) non glissants  |  |  |  |  |
| Escaliers et rampes en bon état (ex : ancrés) dégagés bien éclairés non glissants (antidérapants)  |  |  |  |  |
| ## Non-conformités notées | ## Mesures correctives requises |  | ## Échéancier |  |
| ### Chute de livres |  |  |  |  |
| Mécanisme d’ouverture en bon état  absence d’arêtes ou d’angles pouvant blesser  |  |  |  |  |
| Bac de réception comportant une plate-forme fixée sur un mécanisme à ressort qui monte ou descend automatiquement en fonction du poids des livres en bon état paroi rabattable pour récupération en bon état  |  |  |  |  |
| Bac de réception pas trop profond (suggéré) |  |  |  |  |
| Roues du bac en bon état (stables, bien ajustées)  qui se manoeuvrent bien  coussinets de roue, de bonne qualité et lubrifiés  |  |  |  |  |
| Sac de réception suffisamment grand |  |  |  |  |
| ## Non-conformités notées | ## Mesures correctives requises |  | ## Échéancier |  |

| ## Éléments à INSPECTER |  | ## Conformité |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui |  | Non |  |  | S/Objet |  |  |
| ### Aménagement des lieux intérieurs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Voies de circulation, planchers (RSST art. 14,15, 22, 125 & annexe VI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Voies de circulation tenues en bon état dégagées (largeur minimum de 24 pouces et 43 pouces si accès direct à une issue) bien éclairées non glissantes sans risque de chute d’objet (ex. : entreposage)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planchers propres (revêtements du sol) non glissants en bon état (sans fissure et/ou dénivellation importante)  Tapis « genre absorbant ou caoutchouc » et tapis genre « moquette » en bon état (sans usure ou détériorations marquées) désinfectés  nettoyés maintenu solidement en place dans le cas de tapis saisonnier (ex. : tapis absorbant pour l’hiver)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mains courantes et marches d’escalier intérieur en bon état  et suffisamment éclairées (175 lux)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Surélévation (ex : filages du système de détection, filages d’ordinateur ou autres) visuellement indiquée (ex : barre jaune hachurée au sol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rayons en bon état solidement fixés (barres de fixation)  absence d’arêtes ou d’angles pouvant blesser  convenablement chargés (ex:l’étagère du bas) niveaux d’éclairage suffisants (ex : 300 lux)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présentoirs rotatifs (revues ou journaux) en bon état  solidement fixés  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilier de la bibliothèque sécuritaire (fauteuils, tables d’appoint) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Qualité de l’environnement intérieur (RSST art 117, annexe IV, 119), (Norme ASHRAE 55-1992) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Température confortable maintenue, minimum 20 °C avec un taux d’humidité relative contrôlé, minimum 20% et maximum 50%  Zone de confort selon la norme ASHRAE 55-1992, Été entre 23.5 °C et 27 °C, humidité relative 20% à 25%, Hiver entre 20 °C et 23 °C, humidité relative 26% à 30%, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilation intérieure adéquate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1ier Comptoir de service (RSST art.16, 125, 168 & annexe VI et Guide santé sécurité pour les bibliothèques, CCHST, 2003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hauteur du poste de travail adaptable à la tâche et au travailleur chaise bien ajustée et adaptable dégagement minimum de 24 pouces (ex : comptoir et chariot) afin d’accomplir le travail de façon sécuritaire bien éclairé (300 lux et appareils d’éclairage propres et fonctionnels)  aucun reflet dans le moniteur ou sur les surfaces de travail (ex : lumière de l’entrée)  filages électriques attachés et protégés de chute et des risques de bris par coincement  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Écran et souris devant l’opérateur matériel utilisé fréquemment près de l’opérateur  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comptoir en bon état déposé de façon sécuritaire espace pour les genoux de 10 cm  suffisamment large pour le matériel requis absence d’arêtes ou d’angles pouvant blesser  penture, charnière ou crapaudine d’une porte/tablette ou porte battante en bon état  éviter les livres sur la tablette du bas tablettes non surchargées aucune présence d’objet mobile pouvant servir de projectile sur comptoir (ex. : brocheuse, pique-notes)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lecteur optique et magnétiseur/démagnétiseur placés sur le même plan de travail que le comptoir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espace pour les pieds de 15 cm  Appuie pieds intégrés ou portables en bon état  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présence d’un système de communication en cas d’urgence (ex. : bouton panique, téléphone, caméra de surveillance)  Présence de miroirs pour les angles morts  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2e Comptoir de service (RSST art.16, 125, 168 & annexe VI et Guide santé sécurité pour les bibliothèques, CCHST, 2003) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hauteur du poste de travail adaptable à la tâche et au travailleur chaise bien ajustée et adaptable dégagement minimum de 24 pouces (ex : comptoir et chariot) afin d’accomplir le travail de façon sécuritaire bien éclairé (300 lux et appareils d’éclairage propres et fonctionnels)  aucun reflet dans le moniteur ou sur les surfaces de travail (ex : lumière de l’entrée)  filages électriques attachés et protégés de chute et des risques de bris par coincement  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Écran et souris devant l’opérateur matériel utilisé fréquemment près de l’opérateur  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comptoir en bon état déposé de façon sécuritaire espace pour les genoux de 10 cm  suffisamment large pour le matériel requis absence d’arêtes ou d’angles pouvant blesser  penture, charnière ou crapaudine d’une porte/tablette ou porte battante en bon état  éviter les livres sur la tablette du bas tablettes non surchargées aucune présence d’objet mobile pouvant servir de projectile sur le comptoir (ex. : brocheuse, pique-notes)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lecteur optique et magnétiseur/démagnétiseur placés sur le même plan de travail que le comptoir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Espace pour les pieds de 15 cm  Appuie pieds intégrés ou portables en bon état  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Présence d’un système de communication en cas d’urgence (ex. : bouton panique, téléphone, caméra de surveillance) Présence de miroirs pour les angles morts  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Salle multimédia (RSST, art. 14, 15, 125, 167, 288, 290) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local propre rangé adéquatement ventilé aires de circulation dégagées bien éclairé gicleurs dégagés (18 pouces)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bureau ou table en bon état et fixé au sol absence d’arêtes ou d’angle pouvant blesser aucune présence d’objet mobile pouvant servir de projectile dans la pièce (ex. : brocheuse, porte-crayons, pique-notes, etc.)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chaises en bon état  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Local de préparation de document (RSST, art. 14, 15, 125, 167, 288, 290) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local propre rangé adéquatement ventilé aire de circulation dégagée bien éclairé (300-700 lux) gicleurs dégagés (18 pouces)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Armoires de rangement en bon état de niveau poids lourds entreposées sur les tablettes inférieures, respect de la capacité de charge  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Étagères en bon état (tablettes et montants) de niveaux et bien fixées capacité de charge respectée  rangement ergonomique (matériel léger rangé sur les tablettes supérieures et matériel lourd rangé sur les tablettes inférieures)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Empilage de matériel stable et sans risque d’éboulement accès sécuritaire des piles empilage droit et vertical objets lourds au sol  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Poste de travail bureau ou d’aide au lecteur (RSST art.16, 125, 288 & annexe VI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poste de travail propre dégagement minimum de 24 pouces entre les installations (ex. : bureau et classeur) afin d’accomplir le travail de façon sécuritaire bien éclairé (appareils d’éclairage propres et fonctionnels) filages électriques attachés et protégés des risques de chute et des coincements empilage du matériel sécuritaire  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mobilier de bureau en bon état déposé de façon sécuritaire absence d’arêtes ou d’angle pouvant blesser  tablettes non surchargées aucune présence d’objets mobiles pouvant servir de projectile dans la pièce (ex. : brocheuse, porte-crayons, pique-notes)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cloisons solidement fixées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Classeur installé de niveau capacité de chargement des tiroirs respectée non surchargé barrure de tiroirs fonctionnelle dégagement suffisant pour ouvrir facilement les tiroirs  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Ergonomie du poste de travail (source CSST DC 200-614, CPSSTQ revue convergence, fév. 2008) (norme CSA-Z412) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chaise en bon état et bien ajustée (hauteur avec un angle de 90 ° aux genoux et appui-bras angle de 90 ° aux coudes)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Écran situé directement en face de l’utilisateur à une distance d’environ 28 pouces  hauteur (œil/haut de l’écran) aucun reflet dans le moniteur (ex. : fenêtre ou luminaire)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Souris située le plus près du clavier même niveau que le clavier  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Écran devant et près de l’opérateur matériel utilisé fréquemment près de l’opérateur  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Ascenseur et monte-charge (CODE DE SÉCURITÉ DU BÂTIMENT, LRQ, C. B-1.1, r.0.01.01.1, ARTICLES 90 ET SUIVANTS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ascenseur et/ou monte-charge en bon état (ex : porte, grillage, plancher, lumière(s) d’urgence) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Système ou bouton d’arrêt d’urgence clairement identifié et fonctionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moyen de communication (téléphone, micro) fonctionnel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registre d’entretien conservé dans un local approprié (ex : mécanique) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plaque d’identification de la Régie du bâtiment apposée sur l’ascenseur (incluant capacité de charge) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Chambre électrique (RSST ART. 36 & 37, NORME NFPA 10, CODE DE SÉCURITÉ POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ART. 2.11.5, CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC, CHAPITRE V-ÉLECTRICITÉ 2007, ART. 2-308, 2-310, 2-312) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local identifié et verrouillé en tout temps panneaux électriques dégagés (1 mètre) panneaux électriques munis d’un couvercle protecteur chambre réservée exclusivement aux installations électriques (aucun entreposage de produits chimiques ou autres) présence d’un extincteur plein et vérifié  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Salles de toilette utilisée par les employés (RSST art. 14, 102, 111, 161, 163, 164, 165, règlement sur la sécurité dans les édifices publics art. 38) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salles de toilette nettoyées désinfectées et lavées chaque jour bien éclairées ventilées naturellement ou mécaniquement par extraction  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Salle à manger (RSST art. 14, 102, 109, 112, 127, 152, 153) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salle à manger propre plancher non glissant désinfectés ventilé bien éclairé  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tableau d’affichage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Noms des membres du CLSST, des secouristes, de l’intervenant SST, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informations sur la SST affichées et mises à jour |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expositions |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Structures et décors solidement arrimés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cadre et tableau vissés au mur  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Non conformités notées | ## Mesures correctives requises |  |  |  | ## Échéancier |  |  |  |  |

| ## Éléments à INSPECTER |  | ## Conformité |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui |  | Non |  | S/Objet |  |
| #### Outils de travail |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Équipements de travail en hauteur (RSST, art. 25, 26, 28, 29, 167) |  |  |  |  |  |  |  |
| Garde-corps en bon état et fermement attaché  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabourets portables en bon état (aucune présence de fissure, torsion, fente, usure)  surface des marches et de la plate-forme antidérapante les roulettes se rétractent lors de la montée  |  |  |  |  |  |  |  |
| Échelles mobiles en bon état (pas de fissure, torsion, fente, usure sur les barreaux, marches et montants)  les mécanismes de barrures sur les roues fonctionnels les patins antidérapants en bon état (pas d’usure, bris)  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escabeaux de catégorie II en bon état (pas de fissure, torsion, déformation, fente, jeu, usure sur les barreaux, marches et montants)  les mécanismes de barrures fonctionnels  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diables (chariots manuels) (GUIDE SANTÉ SÉCURITÉ POUR LES BIBLIOTHÈQUES, CCHST, 2003) |  |  |  |  |  |  |  |
| Diables en bon état (aucune présence de fissure, torsion, fente, usure)  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roues en bon état (stables, bien ajustées) qui se manoeuvrent bien placées à l’avant du bâti  coussinets de roue de bonne qualité et lubrifiés  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Chariot et aide à la manutention (Guide santé sécurité pour les bibliothèques, CCHST, 2003) |  |  |  |  |  |  |  |
| Chariots en bon état (pas de fissure, torsion, fente, usure, stabilité)  absence d’arêtes ou d’angles pouvant blesser  Garde mains inclus  pas surchargés  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poignées placées à la bonne hauteur à des endroits sécuritaires sur le bâti du chariot  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roues en bon état (stables, bien ajustées) qui se manoeuvrent bien  coussinets de roue de bonne qualité et lubrifiés  Garde roue présents (suggestion)  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Photocopieur |  |  |  |  |  |  |  |
| Photocopieur éloigné des zones de travail (présence d’ozone) |  |  |  |  |  |  |  |
| Expositions |  |  |  |  |  |  |  |
| Structures et décors solidement arrimés |  |  |  |  |  |  |  |
| Cadre et tableau vissés au mur  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Non conformités notées | ## Mesures correctives requises |  |  |  | ## Échéancier |  |  |

| ## Éléments à vérifier |  | ## Conformité |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui | Non | S/Objet |
| ### Travail dans un lieu isolé (RSST art. 322) |  |  |  |  |
| Inventaire des situations de travail isolé présent et disponible |  |  |  |  |
| Procédures suivantes visibles et affichées : |  |  |  |  |
| - Travail isolé |  |  |  |  |
| - Appel et intervention en situations d’urgence |  |  |  |  |
| - Suite à une agression verbale ou physique |  |  |  |  |
| - Communications et surveillance (se rapporter à ) |  |  |  |  |
| Accès au lieu sécuritaire (ex : dégagé, éclairé de nuit) |  |  |  |  |
| Lieux sécurisés lors de l’exécution des tâches (ex : porte qui se barre derrière le travailleur) |  |  |  |  |
| Visibilité adéquate des alentours (ex : la végétation ou la neige ne réduit pas la visibilité) |  |  |  |  |
| Local de refuge disponible  accessible en cas d’urgence |  |  |  |  |
| Équipement(s) de communication disponible(s)  approprié(s) opérationnel(s)  (ex : cellulaire, Mike, walkies-talkies, téléphone avec ou sans fils, sifflet, autre) |  |  |  |  |
| ## Non conformités notées | ## Mesures correctives requises |  | ## Échéancier |  |

| ## Éléments à inspecter |  | ## Conformité |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui | Non | S/O |
| ### Secourisme et mesures d’urgence |  |  |  |  |
| #### Trousse de premiers soins et secourisme (Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins, art.3, 4, 6, 12 à 16) |  |  |  |  |
| Lieu de rangement de la trousse de premiers soins identifié  et facilement accessible  |  |  |  |  |
| Trousse identifiée visuellement par une croix et avec la mention « Premiers secours » |  |  |  |  |
| Manuel « Le secourisme en milieu de travail », édité par les publications du Québec présent dans ou près de la trousse |  |  |  |  |
| Contenu de la trousse conforme ou supérieur aux exigences légales |  |  |  |  |
| Gants chirurgicaux disponibles dans la trousse |  |  |  |  |
| Masque de survie de poche (Pocket Mask) avec valve anti retour |  |  |  |  |
| Fiche de vérification du contenu de la trousse présent et complété selon la fréquence préétablie |  |  |  |  |
| Défibrillateur identifié visuellement et accessible, si disponible |  |  |  |  |
| Formulaire « Déclaration d’accident de travail de l’employeur » disponible sur les lieux de travail (ex. : formulaire 16.21.011-0 (11-2006) R) |  |  |  |  |
| Liste des secouristes à jour (nom et prénom, lieu de travail et fonction),  affichée  ainsi que le lieu de rangement des trousses de premiers soins  |  |  |  |  |
| Procédure d’appel (ex. : 911) et d’intervention en cas d’urgence affichée |  |  |  |  |
| #### Mesures de sécurité en cas d’urgence (RSST. art. 34 à 37, NFPA 10, RBQ, CNPI) |  |  |  |  |
| Extincteurs portatifs clairement identifiés (panneaux)  adaptés à la nature du risque (A, B, C)  pleins et fixés solidement  facilement accessible  inspectés et vérifiés  |  |  |  |  |
| Issues de secours identifiées (panneaux éclairés)  dégagées  fonctionnelles  Éclairage d’urgence fonctionnel  |  |  |  |  |
| Procédure sommaire et plan d’évacuation affichés |  |  |  |  |
| Système d’alarme (vol, intrusion et incendie) fonctionnel |  |  |  |  |
| ## Non conformités notées | ## Mesures correctives requises |  | ## Échéancier |  |
| ### Produits dangereux : entreposage et utilisation des produits ménagers (RSST art. 70, 71 et 72) ### (exemples : colles, solvants) |  |  |  |  |
| Accès au local d’entreposage et/ou de manipulation des produits dangereux contrôlé |  |  |  |  |
| Produits contrôlés présents dans le local d’entreposage ou le local de préparation des documents tous identifiés (étiquetage conforme)  pas de produits périmés  |  |  |  |  |
| Fiches signalétiques pour chaque produit présentes dans le local d’entreposage ou le local de préparation des documents (liste des produits et cartable de fiches à jour (max 3 ans) |  |  |  |  |
| ## Non conformités notées | ## Mesures correctives requises |  | ## Échéancier |  |

| ## Révision/approbation | ## Nom | ## Titre | ## Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Rapport revu par : |  |  |  |
| Mesures correctives approuvées par |  |  |  |