dOCUMENT technique spécial

PARCS

DTSP-C

Organisation de chantier et

préparation de site

Nom du projet

# index

# soumission

Prénom et nom, architecte paysagiste

Chargé(e) de projet

Date :

| Révision N° | Date | Description | Préparé par : |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | aaaa-mm-jj | Pour construction | Nom …………., arch. pays.. |
| 00 | aaaa-mm-jj | Pour appel d’offres | Nom …..…….., arch. pays.. |

- AVIS

Le présent document doit être utilisé dans son intégralité. L’Entrepreneur doit tenir compte du fait que certaines clauses du présent document peuvent être complétées, modifiées ou annulées par d’autres documents du Cahier des charges. Une lecture diligente de tous les documents du Cahier des charges est nécessaire.

- Notes au rédacteur

Toutes les sections doivent apparaître. Si une section ne comporte aucune exigence complémentaire, indiquer la mention : Aucune exigence complémentaire.

La convention de rédaction est la suivante :

- Les textes surlignés en gris sont des instructions à l’intention du concepteur. Ces instructions doivent être retirées du devis final.

- Le texte en lettrage noir est obligatoire.

- Le texte surligné en jaune est un exemple d’exigence pouvant être nécessaire selon le projet donné et est à compléter, à adapter ou à éliminer.

- Le style de rédaction doit être concis et direct et les verbes d’action à l’infinitif sont privilégiés tel que : fournir, installer, remplacer, modifier.

- Les paragraphes, puces, numéros et les termes à utiliser doivent être en accord avec le ou les DTN correspondants.

# OBJET

Le présent document a pour objet de définir les clauses techniques spéciales applicables à l’organisation de chantier et la préparation de site et vient compléter ou modifier les clauses techniques normalisées des DTNP-1A, 1B et 1C.

2	DOMAINE D’APPLICATION

- Le concepteur doit inclure ou retirer dans cette section les domaines d’applications qui ne sont pas applicables au projet et qui sont mentionnés aux différents DTNI, DTNP et au CCAG.

- Exemple :

- Les items suivants sont annulés de la présente section :

- Protection individuelle des arbres existants

Si la section ne comporte aucune exigence complémentaire indiquer la mention : Aucune exigence complémentaire.

3	LOIS, RÈGLEMENTS, NORMES ET RÉFÉRENCES

Le concepteur doit inclure dans cette section les lois, règlements, normes ou références applicables qui ne sont pas mentionnées aux différents DTNI, DTNP et au CCAG. Attention : Aucune année ne doit être indiquée dans les normes.

Si la section ne comporte aucune exigence complémentaire indiquer la mention : Aucune exigence complémentaire.

Lorsque le présent document réfère à une norme ou à une référence, la plus récente édition en vigueur en date de la publication de l’Appel d’offres est applicable. De plus, lorsque le présent document réfère à une loi ou à un règlement, la plus récente édition en vigueur est applicable.

Exemple :

Les normes, références, lois et/ou règlements indiqués ici-bas s’ajoutent à ceux déjà indiqués aux documents d’appel d’offres.

ASTM

4	DÉFINITIONS

Le concepteur doit inclure dans cette section les définitions qui ne sont pas mentionnées aux différents DTNI, DTNP et au CCAG.

Si la section ne comporte aucune exigence complémentaire indiquer la mention : Aucune exigence complémentaire.

5	EXIGENCES GÉNÉRALES

Le concepteur doit inclure dans cette section les exigences générales qui ne sont pas mentionnées aux différents DTNI, DTNP et au CCAG.

Si la section ne comporte aucune exigence complémentaire indiquer la mention : Aucune exigence complémentaire.

6	MATÉRIAUX

Le concepteur doit indiquer dans cette section les propriétés des nouveaux matériaux à utiliser, conformité aux normes (exemple : certification d’un produit), dimensions, propriétés physiques, mécaniques et / ou chimiques, etc.

Attention :

- ne pas indiquer un nom du produit ou d’équivalence;

- lorsqu’une certification d’un produit est existante, le concepteur doit l’exiger;

- certaines exigences peuvent être extraites des normes afin de faciliter l’approbation des matériaux lors de la réalisation.

Si la section ne comporte aucune exigence complémentaire indiquer la mention : Aucune exigence complémentaire.

7	EXÉCUTION DU TRAVAIL

Le concepteur doit inclure dans cette section les exigences particulières pour l’exécution des travaux qui ne sont pas mentionnés aux différents DTNI, DTNP et au CCAG.

- Exemple

mât de drapeau à enlever

L’Entrepreneur doit retirer le mât de drapeau et la base de béton pour en disposer hors site.

Si la section ne comporte aucune exigence complémentaire indiquer la mention : Aucune exigence complémentaire.

## 8	prélèvement et essais de matériaux

Le concepteur doit indiquer dans cette section les méthodes et fréquences d’échantillonnage, les normes et essais applicables pour l’échantillonnage et le critère des refus qui ne sont pas mentionnés aux différents DTNI, DTNP et au CCAG.

Si la section ne comporte aucune exigence complémentaire indiquer la mention : Aucune exigence complémentaire.

## 9	ACCEPTATION DES TRAVAUX

Le concepteur doit inclure dans cette section le seuil d’acceptation des travaux et les pénalités applicables qui ne sont pas mentionnées aux différents DTNI, DTNP et au CCAG.

Si la section ne comporte aucune exigence complémentaire indiquer la mention : Aucune exigence complémentaire.

## 10	DESCRIPTION DES ITEMS DU BORDEREAU

Le concepteur doit indiquer dans cette section le libellé et la description des items du bordereau qui sont retirés ou qui ne sont pas mentionnés aux différents DTNI, DTNP et au CCAG. Les nouveaux items doivent inclure -TS- dans la numérotation.

- Exemple

- Les items suivants sont annulés de la présente section :

- IP-1A-1101

- IP-1A-1104

- Les items suivants sont ajoutés à la présente section :

IP-1A-TS-1101 Mat de drapeau existant en enlever et disposer hors site

Le prix unitaire de cet item comprend tous les éléments indiqués à la section 10 du DTNP-1A.

Si la section ne comporte aucune exigence complémentaire indiquer la mention : Aucune exigence complémentaire.