## Émission 1
Liste des dessins d'atelier
Notes :
Projet : | Réhabilitation de conduites d'aqueduc |  | Entrepreneur : | Aqua-Réhab inc. |  |  | - Cette liste n’est pas limitative et peut être révisée au besoin.
| Rue Lacombe |  | Date : | 7-07-2006 |  |  | - Les plans et dessins sont révisés uniquement pour la conformité générale avec les documents contractuels
Contrat : | A-22-2 |  | Vérificateur : | Jean-Pierre Bossé |  |  | V : Vu | RSN : Revoir et soumettre à nouveau
[7 empty] | R : Rejeté | FTC : Fournir tel que corrigé.
SUJET | No | Description | Ref. no | Commentaires | Reçu |  | Expédié | V | RSN | R | FTC
Devis ou plans
Général | 1 | Granulométries des pierres de | 5.3.1/5.3.5 pres. spec.
|  | remblayage VM-2 | et 933-06
Général | 2 | Formule de mélange de béton | 5.7 pres. spec.
pour chambre et rue (35 Mpa)
Général | 3 | Formule de mélange de béton | 933-11 | Seulement s' il faut refaire
|  | pour trottoir (32 Mpa) |  | des longueur de trottoir
Général | 4 | Formule de mélange de béton remblai | 5.3.6 pres. spec.
et 933-06
Général | 5 | Formules de mélange pour le béton | 5.28 pres. spec.
|  | bitumineux | et 933-11
Général | 6 | Cadres, couvercles et grilles de sécurité | 5.26 pres. spec., ann C,
933-03 et 933-05
Général | 7 | Échelles | 933-03 et plans
Général | 8 | Bornes-fontaine | 933-05 et 5.20
pres.spec.
Liste des dessins d'atelier (suite …)
Notes :
Projet : | Réhabilitation de conduites d'aqueduc |  | Entrepreneur : | Aqua-Réhab inc. |  |  | - Cette liste n’est pas limitative et peut être révisée au besoin.
| Rue Lacombe |  | Date : | 7-07-2006 |  |  | - Les plans et dessins sont révisés uniquement pour la conformité générale avec les documents contractuels
Contrat : | A-22-2 |  | Vérificateur : | Jean-Pierre Bossé |  |  | V : Vu | RSN : Revoir et soumettre à nouveau
[7 empty] | R : Rejeté | FTC : Fournir tel que corrigé.
SUJET | No | Description | Ref. no | Commentaires | Reçu |  | Expédié | V | RSN | R | FTC
Devis ou plans
Réhabilitation | 9 | Conduite en acier / pièces de raccordement sur l'existant | 5.6 pres. spec.
conduite 900 mm |  |  | 933-03 et plans
Réhabilitation | 10 | Conduite en acier / manchon de raccordement | 5.6 pres. spec.
conduite 900 mm |  |  | 933-03 et plans
Réhabilitation | 11 | Conduite en acier / pièces de fermeture et manchon de raccordement | 5.6 pres. spec. | Pièces présentes aux puits
conduite 900 mm |  |  | 933-03 et plans | d'insertion
Conduite 900 mm chambre | 12 | Conduite en acier | 5.6 pres. spec.
de BF ch. 0+121 et 1+021 |  |  | 933-03 et plans
Conduite 900 mm chambre | 13 | Conduite en acier | 5.6 pres. spec.
de trou d'homme ch. 0+387 |  |  | 933-03 et plans
Conduite 900 mm chambre | 14 | Conduite en acier | 5.6 pres. spec.
de pitomètre ch. 0+625 |  |  | 933-03 et plans
Conduite 900 mm chambre | 15 | Conduite en acier | 5.6 pres. spec.
chambre de vanne ch. 0+889 |  |  | 933-03 et plans
Conduite 900 mm chambre | 16 | Conduite en acier | 5.6 pres. spec.
ventouse ch. 1+338 |  |  | 933-03 et plans
Liste des dessins d'atelier (suite …)
Notes :
Projet : | Réhabilitation de conduites d'aqueduc |  | Entrepreneur : | Aqua-Réhab inc. |  |  | - Cette liste n’est pas limitative et peut être révisée au besoin.
| Rue Lacombe |  | Date : | 7-07-2006 |  |  | - Les plans et dessins sont révisés uniquement pour la conformité générale avec les documents contractuels
Contrat : | A-22-2 |  | Vérificateur : | Jean-Pierre Bossé |  |  | V : Vu | RSN : Revoir et soumettre à nouveau
[7 empty] | R : Rejeté | FTC : Fournir tel que corrigé.
SUJET | No | Description | Ref. no | Commentaires | Reçu |  | Expédié | V | RSN | R | FTC
Devis ou plans
Chambres | 17 | Vannes et coudes | 933-05 et plans
Chambres | 18 | Membrane d'étanchéité et peinture | 5.8 pres. spec. et
|  | intérieure | 933-08
Chambres | 19 | Acier d'armature | 933-08
Conduites et chambres | 20 | Système DENSO | 5.6.1 pres. spec.
Chemisage | 21 | Calculs de la gaine selon F1216 | 5.18.2 pres. spec.
Chemisage | 22 | Garniture d'étanchéité | 5.18 pres. spec.
Chemisage | 23 | Méthodologie d'abandon des trous | 5.18 pres. spec. |  | 6-07-2006
d'homme

## Émission 2
Liste des dessins d'atelier
Notes :
Projet : | Réhabilitation de conduites d'aqueduc |  | Entrepreneur : | Aqua-Réhab inc. |  |  | - Cette liste n’est pas limitative et peut être révisée au besoin.
| Rue Lacombe |  | Date : | 05-10-2006 |  |  | - Les plans et dessins sont révisés uniquement pour la conformité générale avec les documents contractuels
Contrat : | A-22-2 |  | Vérificateur : | Jean-Pierre Bossé |  |  | V : Vu | RSN : Revoir et soumettre à nouveau
[7 empty] | R : Rejeté | FTC : Fournir tel que corrigé.
SUJET | No | Description | Ref. no | Commentaires | Reçu |  | Expédié | V | RSN | R | FTC
Devis ou plans
Général | 1 | Granulométries des pierres de | 5.3.1/5.3.5 pres. spec. | DEMIX | 06-08-2006 |  | 15-08-2006 | X
|  | remblayage VM-2 | et 933-06
Général | 2 | Formule de mélange de béton | 5.7 pres. spec. | UNIBÉTON
pour chambre et rue (35 Mpa)
Général | 3 | Formule de mélange de béton | 933-11 | Seulement s' il faut refaire
|  | pour trottoir (32 Mpa) |  | des longueur de trottoir
Général | 4 | Formule de mélange de béton remblai | 5.3.6 pres. spec. | Béton GRILLI | 31-07-2006 |  | 16-08-2006 | X
et 933-06
Général | 5 | Formules de mélange pour le béton | 5.28 pres. spec.
|  | bitumineux | et 933-11
Général | 6 | Cadres, couvercles et grilles de sécurité | 5.26 pres. spec., ann C,
933-03 et 933-05
Général | 7 | Échelles | 933-03 et plans
Général | 8 | Bornes-fontaine | 933-05 et 5.20 | Tel que liste de |  |  |  | X
|  |  | pres.spec. | fournisseur
Liste des dessins d'atelier (suite …)
Notes :
Projet : | Réhabilitation de conduites d'aqueduc |  | Entrepreneur : | Aqua-Réhab inc. |  |  | - Cette liste n’est pas limitative et peut être révisée au besoin.
| Rue Lacombe |  | Date : | 05-10-2006 |  |  | - Les plans et dessins sont révisés uniquement pour la conformité générale avec les documents contractuels
Contrat : | A-22-2 |  | Vérificateur : | Jean-Pierre Bossé |  |  | V : Vu | RSN : Revoir et soumettre à nouveau
[7 empty] | R : Rejeté | FTC : Fournir tel que corrigé.
SUJET | No | Description | Ref. no | Commentaires | Reçu |  | Expédié | V | RSN | R | FTC
Devis ou plans
Réhabilitation | 9 | Conduite en acier / pièces de raccordement sur l'existant | 5.6 pres. spec. | GILFAB | 24-08-2006 | 31-08-2006 |  |  |  |  | X
conduite 900 mm |  |  | 933-03 et plans
Réhabilitation | 10 | Conduite en acier / manchon de raccordement | 5.6 pres. spec. | GILFAB | 24-08-2006 | 31-08-2006 |  |  |  |  | X
conduite 900 mm |  |  | 933-03 et plans
Réhabilitation | 11 | Conduite en acier / pièces de fermeture et manchon de raccordement | 5.6 pres. spec. | Pièces présentes aux puits | 24-08-2006 | 31-08-2006 |  |  |  |  | X
conduite 900 mm |  |  | 933-03 et plans | d'insertion
Conduite 900 mm chambre | 12 | Conduite en acier | 5.6 pres. spec. | GILFAB
de BF ch. 0+121 et 1+021 |  |  | 933-03 et plans
Conduite 900 mm chambre | 13 | Conduite en acier | 5.6 pres. spec. | GILFAB
de trou d'homme ch. 0+387 |  |  | 933-03 et plans
Conduite 900 mm chambre | 14 | Conduite en acier | 5.6 pres. spec. | GILFAB
de pitomètre ch. 0+625 |  |  | 933-03 et plans
Conduite 900 mm chambre | 15 | Conduite en acier | 5.6 pres. spec. | GILFAB
chambre de vanne ch. 0+889 |  |  | 933-03 et plans
Conduite 900 mm chambre | 16 | Conduite en acier | 5.6 pres. spec. | GILFAB
ventouse ch. 1+338 |  |  | 933-03 et plans
Liste des dessins d'atelier (suite …)
Notes :
Projet : | Réhabilitation de conduites d'aqueduc |  | Entrepreneur : | Aqua-Réhab inc. |  |  | - Cette liste n’est pas limitative et peut être révisée au besoin.
| Rue Lacombe |  | Date : | 05-10-2006 |  |  | - Les plans et dessins sont révisés uniquement pour la conformité générale avec les documents contractuels
Contrat : | A-22-2 |  | Vérificateur : | Jean-Pierre Bossé |  |  | V : Vu | RSN : Revoir et soumettre à nouveau
[7 empty] | R : Rejeté | FTC : Fournir tel que corrigé.
SUJET | No | Description | Ref. no | Commentaires | Reçu |  | Expédié | V | RSN | R | FTC
Devis ou plans
Chambres | 17 | Vannes et coudes | 933-05 et plans | MUELLER | 24-07-2006 |  | 14-08-2006 | X
Chambres | 18 | Membrane d'étanchéité et peinture | 5.8 pres. spec. et | RUST-OLEUM + BAKOR
|  | intérieure | 933-08
Chambres | 19 | Acier d'armature | 933-08 | Acier AGF
Conduites et chambres | 20 | Système DENSO | 5.6.1 pres. spec. | KMD | 6-07-2006 |  | 18-07-2006 | X
Chemisage | 21 | Calculs de la gaine selon F1216 | 5.18.2 pres. spec. | Tel que la proposition |  |  |  | X
Chemisage | 22 | Garniture d'étanchéité | 5.18 pres. spec. | HYDRATITE | 6-07-2006 |  | 18-07-2006 | X
Chemisage | 23 | Méthodologie d'abandon des trous | 5.18 pres. spec. |  | 6-07-2006
d'homme

## Émission 3
Liste des dessins d'atelier
Notes :
Projet : | Réhabilitation de conduites d'aqueduc |  | Entrepreneur : | Aqua-Réhab inc. |  |  | - Cette liste n’est pas limitative et peut être révisée au besoin.
| Rue Lacombe |  | Date : | 6-11-2006 |  |  | - Les plans et dessins sont révisés uniquement pour la conformité générale avec les documents contractuels
Contrat : | A-22-2 |  | Vérificateur : | Jean-Pierre Bossé |  |  | V : Vu | RSN : Revoir et soumettre à nouveau
[7 empty] | R : Rejeté | FTC : Fournir tel que corrigé.
SUJET | No | Description | Ref. no | Commentaires | Reçu |  | Expédié | V | RSN | R | FTC
Devis ou plans
Général | 1 | Granulométries des pierres de | 5.3.1/5.3.5 pres. spec. | DEMIX | 06-08-2006 |  | 15-08-2006 | X
|  | remblayage VM-2 | et 933-06
Général | 2 | Formule de mélange de béton | 5.7 pres. spec. | UNIBÉTON | 20-10-2006 |  | 20-10-2006 | X
pour chambre et rue (35 Mpa)
Général | 3 | Formule de mélange de béton | 933-11 | Seulement s' il faut refaire
|  | pour trottoir (32 Mpa) |  | des longueur de trottoir
Général | 4 | Formule de mélange de béton remblai | 5.3.6 pres. spec. | Béton GRILLI | 31-07-2006 |  | 16-08-2006 | X
et 933-06
Général | 5 | Formules de mélange pour le béton | 5.28 pres. spec.
|  | bitumineux | et 933-11
Général | 6 | Cadres, couvercles et grilles de sécurité | 5.26 pres. spec., ann C,
933-03 et 933-05
Général | 7 | Échelles | 933-03 et plans
Général | 8 | Bornes-fontaine | 933-05 et 5.20 | Tel que liste de |  |  |  | X
|  |  | pres.spec. | fournisseur
Liste des dessins d'atelier (suite …)
Notes :
Projet : | Réhabilitation de conduites d'aqueduc |  | Entrepreneur : | Aqua-Réhab inc. |  |  | - Cette liste n’est pas limitative et peut être révisée au besoin.
| Rue Lacombe |  | Date : | 6-11-2006 |  |  | - Les plans et dessins sont révisés uniquement pour la conformité générale avec les documents contractuels
Contrat : | A-22-2 |  | Vérificateur : | Jean-Pierre Bossé |  |  | V : Vu | RSN : Revoir et soumettre à nouveau
[7 empty] | R : Rejeté | FTC : Fournir tel que corrigé.
SUJET | No | Description | Ref. no | Commentaires | Reçu |  | Expédié | V | RSN | R | FTC
Devis ou plans
Réhabilitation | 9 | Conduite en acier / pièces de raccordement sur l'existant | 5.6 pres. spec. | GILFAB | 24-08-2006 | 31-08-2006 |  |  |  |  | X
conduite 900 mm |  |  | 933-03 et plans
Réhabilitation | 10 | Conduite en acier / manchon de raccordement | 5.6 pres. spec. | GILFAB | 24-08-2006 | 31-08-2006 |  |  |  |  | X
conduite 900 mm |  |  | 933-03 et plans
Réhabilitation | 11 | Conduite en acier / pièces de fermeture et manchon de raccordement | 5.6 pres. spec. | Pièces présentes aux puits | 24-08-2006 | 31-08-2006 |  |  |  |  | X
conduite 900 mm |  |  | 933-03 et plans | d'insertion
Conduite 900 mm chambre | 12 | Conduite en acier | 5.6 pres. spec. | GILFAB | 20-10-2006 |  | 20-10-2006 |  |  |  | X
de BF ch. 0+121 et 1+021 |  |  | 933-03 et plans
Conduite 900 mm chambre | 13 | Conduite en acier | 5.6 pres. spec. | GILFAB | 20-10-2006 |  | 20-10-2006 |  |  |  | X
de trou d'homme ch. 0+387 |  |  | 933-03 et plans
Conduite 900 mm chambre | 14 | Conduite en acier | 5.6 pres. spec. | GILFAB | 20-10-2006 |  | 20-10-2006 |  |  |  | X
de pitomètre ch. 0+625 |  |  | 933-03 et plans
Conduite 900 mm chambre | 15 | Conduite en acier | 5.6 pres. spec. | GILFAB | 20-10-2006 |  | 20-10-2006 |  |  |  | X
chambre de vanne ch. 0+889 |  |  | 933-03 et plans
Conduite 900 mm chambre | 16 | Conduite en acier | 5.6 pres. spec. | GILFAB | 20-10-2006 |  | 20-10-2006 |  |  |  | X
ventouse ch. 1+338 |  |  | 933-03 et plans
Liste des dessins d'atelier (suite …)
Notes :
Projet : | Réhabilitation de conduites d'aqueduc |  | Entrepreneur : | Aqua-Réhab inc. |  |  | - Cette liste n’est pas limitative et peut être révisée au besoin.
| Rue Lacombe |  | Date : | 6-11-2006 |  |  | - Les plans et dessins sont révisés uniquement pour la conformité générale avec les documents contractuels
Contrat : | A-22-2 |  | Vérificateur : | Jean-Pierre Bossé |  |  | V : Vu | RSN : Revoir et soumettre à nouveau
[7 empty] | R : Rejeté | FTC : Fournir tel que corrigé.
SUJET | No | Description | Ref. no | Commentaires | Reçu |  | Expédié | V | RSN | R | FTC
Devis ou plans
Chambres | 17 | Vannes et coudes | 933-05 et plans | MUELLER | 24-07-2006 |  | 14-08-2006 | X
Chambres | 18 | Membrane d'étanchéité et peinture | 5.8 pres. spec. et | RUST-OLEUM + BAKOR | 20-10-2006 |  | 26-10-2006 | X
|  | intérieure | 933-08
Chambres | 19 | Acier d'armature | 933-08 | Acier AGF | 2-11-2006 |  | 6-11-2006 | X
Conduites et chambres | 20 | Système DENSO | 5.6.1 pres. spec. | KMD | 6-07-2006 |  | 18-07-2006 | X
Chemisage | 21 | Calculs de la gaine selon F1216 | 5.18.2 pres. spec. | Tel que la proposition |  |  |  | X
Chemisage | 22 | Garniture d'étanchéité | 5.18 pres. spec. | HYDRATITE | 6-07-2006 |  | 18-07-2006 | X
Chemisage | 23 | Méthodologie d'abandon des trous | 5.18 pres. spec. |  | 6-07-2006 |  | 23-10-2006 | X
d'homme

## Émission 4
Registre des dessins d'atelier
Notes :
Projet : | Réhabilitation de conduites d'aqueduc |  | Entrepreneur : | Aqua-Réhab inc. |  |  | - Cette liste n’est pas limitative et peut être révisée au besoin.
| Rue Lacombe |  | Date : | 23-11-2006 |  |  | - Les plans et dessins sont révisés uniquement pour la conformité générale avec les documents contractuels
Contrat : | A-22-2 |  | Vérificateur : | Jean-Pierre Bossé |  |  | V : Vu | RSN : Revoir et soumettre à nouveau
[7 empty] | R : Rejeté | FTC : Fournir tel que corrigé.
SUJET | No | Description | Ref. no | Commentaires | Reçu |  | Expédié | V | RSN | R | FTC
Devis ou plans
Général | 1 | Granulométries des pierres de | 5.3.1/5.3.5 pres. spec. | DEMIX | 06-08-2006 |  | 15-08-2006 | X
|  | remblayage VM-2 | et 933-06
Général | 2 | Formule de mélange de béton | 5.7 pres. spec. | UNIBÉTON | 20-10-2006 |  | 20-10-2006 | X
pour chambre et rue (35 Mpa)
Général | 3 | Formule de mélange de béton | 933-11 | Seulement s' il faut refaire
|  | pour trottoir (32 Mpa) |  | des longueur de trottoir
Général | 4 | Formule de mélange de béton remblai | 5.3.6 pres. spec. | Béton GRILLI | 31-07-2006 |  | 16-08-2006 | X
et 933-06
Général | 5 | Formules de mélange pour le béton | 5.28 pres. spec.
|  | bitumineux | et 933-11
Général | 6 | Cadres, couvercles et grilles de sécurité | 5.26 pres. spec., ann C, | Groupe G & G Ltée | 9-11-2006
933-03 et 933-05
Général | 7 | Échelles | 933-03 et plans | Groupe G & G Ltée | 9-11-2006
Général | 8 | Bornes-fontaine | 933-05 et 5.20 | Tel que liste de |  |  |  | X
|  |  | pres.spec. | fournisseur
Registre des dessins d'atelier (suite …)
Notes :
Projet : | Réhabilitation de conduites d'aqueduc |  | Entrepreneur : | Aqua-Réhab inc. |  |  | - Cette liste n’est pas limitative et peut être révisée au besoin.
| Rue Lacombe |  | Date : | 23-11-2006 |  |  | - Les plans et dessins sont révisés uniquement pour la conformité générale avec les documents contractuels
Contrat : | A-22-2 |  | Vérificateur : | Jean-Pierre Bossé |  |  | V : Vu | RSN : Revoir et soumettre à nouveau
[7 empty] | R : Rejeté | FTC : Fournir tel que corrigé.
SUJET | No | Description | Ref. no | Commentaires | Reçu |  | Expédié | V | RSN | R | FTC
Devis ou plans
Réhabilitation | 9 | Conduite en acier / pièces de raccordement sur l'existant | 5.6 pres. spec. | GILFAB | 24-08-2006 | 31-08-2006 |  |  |  |  | X
conduite 900 mm |  |  | 933-03 et plans
Réhabilitation | 10 | Conduite en acier / manchon de raccordement | 5.6 pres. spec. | GILFAB | 24-08-2006 | 31-08-2006 |  |  |  |  | X
conduite 900 mm |  |  | 933-03 et plans
Réhabilitation | 11 | Conduite en acier / pièces de fermeture et manchon de raccordement | 5.6 pres. spec. | Pièces présentes aux puits | 24-08-2006 | 31-08-2006 |  |  |  |  | X
conduite 900 mm |  |  | 933-03 et plans | d'insertion
Conduite 900 mm chambre | 12 | Conduite en acier | 5.6 pres. spec. | GILFAB | 20-10-2006 |  | 20-10-2006 |  |  |  | X
de BF ch. 0+121 et 1+021 |  |  | 933-03 et plans
Conduite 900 mm chambre | 13 | Conduite en acier | 5.6 pres. spec. | GILFAB | 20-10-2006 |  | 20-10-2006 |  |  |  | X
de trou d'homme ch. 0+387 |  |  | 933-03 et plans
Conduite 900 mm chambre | 14 | Conduite en acier | 5.6 pres. spec. | GILFAB | 20-10-2006 |  | 20-10-2006 |  |  |  | X
de pitomètre ch. 0+625 |  |  | 933-03 et plans
Conduite 900 mm chambre | 15 | Conduite en acier | 5.6 pres. spec. | GILFAB | 20-10-2006 |  | 20-10-2006 |  |  |  | X
chambre de vanne ch. 0+889 |  |  | 933-03 et plans
Conduite 900 mm chambre | 16 | Conduite en acier | 5.6 pres. spec. | GILFAB | 20-10-2006 |  | 20-10-2006 |  |  |  | X
ventouse ch. 1+338 |  |  | 933-03 et plans
Registre des dessins d'atelier (suite …)
Notes :
Projet : | Réhabilitation de conduites d'aqueduc |  | Entrepreneur : | Aqua-Réhab inc. |  |  | - Cette liste n’est pas limitative et peut être révisée au besoin.
| Rue Lacombe |  | Date : | 23-11-2006 |  |  | - Les plans et dessins sont révisés uniquement pour la conformité générale avec les documents contractuels
Contrat : | A-22-2 |  | Vérificateur : | Jean-Pierre Bossé |  |  | V : Vu | RSN : Revoir et soumettre à nouveau
[7 empty] | R : Rejeté | FTC : Fournir tel que corrigé.
SUJET | No | Description | Ref. no | Commentaires | Reçu |  | Expédié | V | RSN | R | FTC
Devis ou plans
Chambres | 17 | Vannes et coudes | 933-05 et plans | MUELLER | 24-07-2006 |  | 14-08-2006 | X
Chambres | 18 | Membrane d'étanchéité et peinture | 5.8 pres. spec. et | RUST-OLEUM + BAKOR | 20-10-2006 |  | 26-10-2006 | X
|  | intérieure | 933-08
Chambres | 19 | Acier d'armature | 933-08 | Acier AGF | 2-11-2006 |  | 6-11-2006 | X
Conduites et chambres | 20 | Système DENSO | 5.6.1 pres. spec. | KMD | 6-07-2006 |  | 18-07-2006 | X
Chemisage | 21 | Calculs de la gaine selon F1216 | 5.18.2 pres. spec. | Tel que la proposition |  |  |  | X
Chemisage | 22 | Garniture d'étanchéité | 5.18 pres. spec. | HYDRATITE | 6-07-2006 |  | 18-07-2006 | X
Chemisage | 23 | Méthodologie d'abandon des trous | 5.18 pres. spec. |  | 6-07-2006 |  | 23-10-2006 | X
d'homme